Registro fotográfico de la tarea realizada en la escuela Garzón Agulla  
de la ciudad de Córdoba

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\FOTOS Asbestos Escuela\20180817_105053.jpg |
|  | | Cañería en la que se detectó presencia de fibras de asbesto |
| C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\FOTOS Asbestos Escuela\20180817_105112.jpg | | C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\FOTOS Asbestos Escuela\20180817_105104.jpg  Con fibras de asbestos  Sin asbesto |
| Sitio afectado. Se retirarán la mayor parte de mobiliario para facilitar el trabajo y no contaminar otras estructuras | Cañerías en las que se detectó asbesto y cañerías libre de dicha fibra. | |
| C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\FOTOS Asbestos Escuela\20180817_105215.jpg | | C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\FOTOS Asbestos Escuela\20180817_105234.jpg |
| Tanque cisterna cuyo análisis resultó positivo a la fibra de asbesto | | |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\FOTOS Asbestos Escuela\20180817_105403.jpg | C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\FOTOS Asbestos Escuela\20180817_105452.jpg  Cañería con asbestos  Ventilación |
| Cañería de 8” aproximadamente que será retirada por su contenido de asbesto. | |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\FOTOS Asbestos Escuela\20180817_110155.jpg  Revestimiento de caldera con asbesto  Revestimiento de cañería con asbesto | C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\FOTOS Asbestos Escuela\20180817_110213.jpg  Revestimiento de tanque con asbesto |
| Estructuras que contienen fibras de asbestos | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Verificación de elementos y EPP a ser utilizados en la tarea

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\27290191756\Downloads\PHOTO-2018-08-21-14-40-07.jpg | C:\Users\27290191756\Downloads\PHOTO-2018-08-21-14-40-06 (1).jpg |
| C:\Users\27290191756\Downloads\PHOTO-2018-08-21-14-40-06 (2).jpg | C:\Users\27290191756\Downloads\PHOTO-2018-08-21-14-40-05 (2).jpg |
| C:\Users\27290191756\Downloads\PHOTO-2018-08-21-14-40-05 (3).jpg | C:\Users\27290191756\Downloads\PHOTO-2018-08-21-14-40-07 (1).jpg |

Resultado de la erradicación del material “asbesto”

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-35_2.jpg | C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-35_1.jpg |
| Cañerías descontaminadas. | |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-35.jpg | C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-34_2.jpg |
| Cañería descontaminadas | Tanque cisterna descontaminado |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-34.jpg | C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-34_1.jpg |
| Cañerías descontaminadas. | |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-32_2.jpg | C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-32.jpg |
| Caldera descontaminada | |
| C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-33.jpg | C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-32_1.jpg |
| Tanque descontaminado | Cañerías descontaminas |

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-31.jpg | C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-29.jpg |
| C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-28_1.jpg | C:\Users\27290191756\Desktop\OTROS\Escuela N. Agustin G. Aguila - Retiro Y36\18.08.18\PHOTO-2018-08-19-17-41-28.jpg |
| Carga de los residuos peligroso al transportista habilitado | |